|  |  |
| --- | --- |
|  |  Sławno, dnia 07.02.2018 r. |

SP……./ZP/382-I/3-5/2018

 **Wszyscy uczestnicy**

**Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Gazy medyczne I/3/2018)**

**Pyt 1:**

Czy Zamawiający zamierza dzierżawić butle 10 l na tlen medyczny czy Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego? Brak pozycji w formularzy asortymentowo-cenowym o dzierżawie butli 10 l na tlen medyczny.

**Ad 1:** **Wykonawca ma napełniać butle Zamawiającego.**

**Pyt 2:**

Dwutlenek węgla ma być techniczny czy medyczny, a jeśli tak to z przeznaczeniem do laparoskopii czy krioterapii?

**Ad 2:** **Dwutlenek węgla ma być medyczny z przeznaczeniem do laparoskopii.**

**Pyt 3:**

Do jakich i ilu urządzeń ma odbywać się tankowanie ciekłego azotu oraz, jak często Zamawiający przewiduje dostawy ciekłego azotu?

**Ad 3:** **Butle 60l własne, Zamawiający przewiduje dostawy co 4 dni.**

**Pyt 4:**

W sytuacji potwierdzenia przez Zamawiającego chęci udzielenia zamówienia na tlen medyczny do butli o poj. 10l, będących na jego wyposażeniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów przyszłej umowy dla tego konkretnego przedmiotu zamówienia z pozycji nr 1 i wydłużenie realizacji dostawy do 5 dni roboczych lub możliwości bezpłatnego użyczenia butli będących własnością Wykonawcy.

**Ad 4:** **Zamawiający zmieni zapis dla pozycji nr 1 formularza, gdzie realizacja dostawy będzie możliwa do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.**